## SSP
Nr katalogowy | Opis | Cena w PLN
CLSS | Connected Life Safety Services
HON-CGW-MBB | Bramka Honeywell CLSS SSP, zdalny dostęp | na zapytanie
CCM-EU | Modem GSM LTE dla CLSS z kartą SIM | na zapytanie
784861 | Zestaw SEI2 z RS-485, essernet 62.5 kB dla CLSS do IQ8Control | na zapytanie
784862 | Zestaw SEI2 z RS-485, essernet 500 kB dla CLSS do IQ8Control | na zapytanie
CLSS-BC | Etykiety z kodem kreskowym do znakowania elementów dla CLSS, 1000 szt. | na zapytanie
Centrale
Centrale | FlexES Control
FX784844 | Przełącznik sieci essernet, redundancja segmentu sieci central FlexES Control | 8438.64
FX808313 | Dodatkowa obudowa na aku 2 x 26Ah/12V | 822.528
FX808314 | Dodatkowa obudowa na aku 4 x 12Ah/12V | 814.8
FX808322 | Karta rozszerzeń #1 z 4 gniazdami na moduły | 395.248
FX808323 | Karta rozszerzeń #2 z 4 gniazdami na moduły | 395.248
FX808324 | Zespół obsługi wyświetlacz 5,7" QVGA | 5947.424
FX808324.19 | Zespół obsługi wyświetlacz 5,7" QVGA z ramką 19" (7HU) | 10881.584
FX808325 | Zaślepka (pusty front) obudowy | 165.536
FX808328.RE | Moduł redundantnego kontrolera | 9099.216
FX808330 | Przewód 230VAC do dodatkowego zasilacza | 198.912
FX808331 | Moduł pętli esserbus | 1619.856
FX808332 | Moduł pętli esserbus GT z separacją galwaniczną | 1655.92
FX808338 | Dodatkowa obudowa z podwójną szyną DIN | 3034.08
FX808340 | Moduł sieci essernet 62,5 kBd | 2127.888
FX808341 | Moduł sieci essernet 500 kBd | 2678.144
FX808353 | Drukarka zewnętrzna FlexES Control RS422 | 3357.872
FX808353.INT | Drukarka wewnętrzna FlexES Control RS422 | 4515.84
FX808354 | Drukarka zewnętrzna FlexES Control TTY(20mA CL 9600Bd) | 3787.168
FX808354.INT | Drukarka wewnętrzna FlexES Control TTY(20mA CL 9600Bd) | 5168.128
FX808355 | Papier termiczny 57mm x 30mm do drukarki | 47.6
FX808363 | Dodatkowy zasilacz 24V/2x12Ah z obudową | 1968.848
FX808364 | Dodatkowy zasilacz 24V/2x26Ah z obudową | 2156
FX808379 | Moduł adaptera ADP-N3S protokół EDP/ESPA TTY | 4841.088
FX808380 | Wyniesiony panel wskazań FAT3000, EDP RS485, opisy niemieckie | 6232.24
FX808381 | Moduł adaptera ADP-N3EU-EDP protokół EDP/ESPA TTY | 5256.16
FX808382 | Wyniesiony panel obsługi FBF2003, EDP RS485, opisy niemieckie | 3506.944
FX808383 | Wyniesiony panel oblugi FBF2003, EDP RS232, opisy niemieckie | 3506.944
FX808392 | Centrala FlexES Control FX2 z procesorem, do 2 pętli | 9517.2
FX808393 | Centrala FlexES Control FX10 z procesorem, do 5 pętli | 11457.712
FX808394 | Centrala FlexES Control FX10 z procesorem, do 10 pętli | 12538.848
FX808395 | Centrala FlexES Control FX18 z procesorem, do 5 pętli | 13461.616
FX808396 | Centrala FlexES Control FX18 z procesorem, do 10 pętli | 14735.84
FX808397 | Centrala FlexES Control FX18 z procesorem, do 18 pętli | 16680.944
FX808430.10R | Centrala FlexES Control FX10 z szufladą rack 19", do 10 pętli | 13330.24
FX808430.18R | Centrala FlexES Control FX18 z szufladą rack 19", do 18 pętli | 20571.824
FX808431 | Zasilacz centrali FlexES Control z szufladą rack 19" | 6128.304
FX808432 | Karta rozszerzeń #1 z 4 gniazdami na moduły, wersja rack | 1072.4
FX808433 | Karta rozszerzeń #2 z 4 gniazdami na moduły, wersja rack | 1072.4
FX808434 | Listwy montażowe DIN z uchwytami, 4 szt. | 1079.008
FX808435 | Zestaw przyłączeniowy pętli esserbus do kart FX808432, FX808433 | 1449.392
FX808436 | Zestaw przyłączeniowy sieci essernet dla kart FX808432, FX808433 | 364.112
FX808437 | Zestaw przyłączeniowy zasilania 24VDC UBExt | 757.344
FX808438 | Zestaw przyłączeniowy FlexES 230VAC | 667.744
FX808440 | Zaślepka 5HU rack do szuflady zasilacza | 756.896
FX808455 | Przewód do kaskadowego połączenia zasilaczy centrali FlexES Control | 508.928
FX808460 | Wyniesiony panel obsługi i wskazań w obudowie natynkowej, dotykowy LCD | 15477.616
FX808461.10 | Wyniesiony panel obsługi i wskazań w obudowie podtynkowej, dotykowy LCD | 15520.624
FX808462 | Ramka do montażu podtynkowego wyniesionego panelu FX808461.10 | 245.84
FX808463 | Pole obsługi i wskazań GMT4000 montaż podtynkowy | 4037.488
FX808464 | Pole obsługi i wskazań GMT4000 montaż ścienny | 4037.488
Centrale | IQ8Control
744027 | Zaślepka 3HU do szaf rack 19" | 125.104
744028 | Zaślepka 5HU do szaf rack 19" | 118.048
744029 | Zaślepka 9HU do szaf rack 19" | 162.736
744030 | Zaślepka 2HU do szaf rack 19" | 63.056
769914 | Kluczyk 801 do zamka klawiatury centrali, 2 szt. | 13.44
769915 | Kluczyk 901 do obudowy centrali, 2 szt. | 34.048
771670 | Mikromoduł podłączenia UTA nadajnika do PSP (wyjście bezpotencjałowe) | na zapytanie
772445 | Ramka montażowa 19'' 7HU dla zespołu obsługi central IQ8Control C/M | 620.144
772476 | Karta rozszerzeń z 3 gniazdami na mikromoduły do centrali C/M | 1162
772477 | Karta peryferii z 1 gniazdem na mikromoduł, przekaźniki UT i 3 x 1A/30VDC do centrali C/M | 1102.752
772478 | Karta peryferii z 1 gniazdem na mikromoduł do centrali C/M | 524.944
772479 | Karta peryferii bez gniazda mikromodułu, przekaźniki UT i 3 x 1A/30VDC do centrali C/M | 738.192
784842 | Mikromoduł transmisji szeregowej RS232 / TTY | 1216.432
785087 | Karta MKS, 16 wyjść przekaźnikowych | na zapytanie
786000 | Tablica wskazań 192 grup/wejść 2x192 LED z polami opisowymi | 2829.904
786005 | Zespół obsługi centrali C/M podstawowy, PL | 2981.104
786100 | Front pusty centrali C/M zaślepka obudowy | 128.016
786105 | Zespół obsługi centrali C/M z tablicą 2x64 LED, PL | 3961.776
786305 | Zespół obsługi centrali C/M do drukarki ze zwijarką (zamawiana osobno), PL | 3015.376
787531 | Mikromoduł 3 przekaźników potencjałowych/z nadzorem | 585.424
788093 | Tablica wskazań 192 grup/wejść 2x192 LED z polami opisowymi, w ramie 19", 7HU | 3423.056
789300 | Obudowa na akumulatory 2x26Ah | 1227.408
789301 | Obudowa na akumulatory 2x26Ah z polem wskazań LED 192 grup/wejść do central C/M | 4078.032
789302 | Obudowa z polem wskazań LED 192 grup/wejść do central C/M | 3802.4
789303 | Dodatkowa uniwersalna obudowa | 1043.84
789861 | Program instalacyjno-serwisowy tools8000 | 1303.904
789863 | Kabel USB A/B do interfejsu 789862.xx | 141.904
789864 | Kabel szeregowy do połączenia interfejsu 789862.xx z centralą 8000/IQ8Control | 247.856
789866 | Kabel szeregowy do połączenia interfejsu 789862.xx z centralą 8010 | 756.784
808003 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control C - jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 5387.424
808004 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control M - jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 9697.856
808139 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control C wersja 19"- jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 5506.368
808219 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control M wersja 19" - jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 10998.288
784382.D0 | Mikromoduł pętli esserbus central IQ8Control/8000 | 1202.992
789860.10 | Zestaw startowy instalatora: interfejs pętli i centrali, CD z tools8000, kable | 2551.472
789862.10 | Interfejs pętli esserbus/Plus i centrali 8000/IQ8Control | 2147.936
804382.D0 | Mikromoduł pętli esserbusPlus central IQ8Control | 1411.424
BME2Z002 | Zasilacz interfejsu pętli i centrali 789862.10 wtykowy, 12V/1A | 328.72
Zasilacze
Zasilacze | Zasilacze pożarowe
960000.10.GB | Zasilacz buforowy 2A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1749.328
960001.10.GB | Zasilacz buforowy 3A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1825.6
960002.10.GB | Zasilacz buforowy 3A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1859.872
960003.10.GB | Zasilacz buforowy 5A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 2121.392
960004.10.GB | Zasilacz buforowy 5A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 2173.472
960005.10.GB | Zasilacz buforowy 5A/24V, 40Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 2216.704
960006.10.GB | Zasilacz buforowy 7A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 2277.744
960007.10.GB | Zasilacz buforowy 7A/24V, 40Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 2346.064
Zasilacze | Konwertery napięcia
781335 | Konwerter DC/DC 9-15V/24V Wyjścia: 4x125mA lub 1x500mA | 514.08
781336 | Konwerter DC/DC 10-28V/12V Wyjście: 800mA | 695.632
781337 | Konwerter DC/DC 10-28V/24V Wyjście: 400mA | 703.808
Zasilacze | Akumulatory
018001 | Akumulator 1,2Ah/12V, certyfikat VdS | 147.616
018002 | Akumulator 1,9Ah/12V, certyfikat VdS | 161.616
018004 | Akumulator 6,5Ah/12V, certyfikat VdS | 153.664
018006 | Akumulator 26Ah/12V, certyfikat VdS | 507.36
018007 | Akumulator 17Ah/12V, certyfikat VdS | 369.152
018009 | Akumulator 38Ah/12V, certyfikat VdS | 1088.752
018011 | Akumulator 12Ah/12V, certyfikat VdS | 345.072
Zasilacze | Akcesoria
805597 | Baterie litowe 3,6V / 2,2Ah do syst. IQ8Wireless, opak. 4szt. | 256.592
Pola wskazań | Pola wskazań i obsługi IQ8Control
764790 | Obudowa z 32 wskaźnikami LED do modułu EBK 32LED | 2415.952
784744 | Adapter redundantnej komunikacji ADP-N3E do pola wskazań PSP FAT3000 | 2547.552
784753 | Adapter komunikacyjny ADP-PRS-422 do central 8000/IQ8Control z adapterem ADP-N3E | 2007.152
804791 | Tablica 32 wskaźników LED, wbudowany moduł EBK 32LED, praca w pętli esserbus/Plus | 2860.368
784725.PL | Kaseta na dokumentację A4 z polem obsługi i polem wskazań PSP | na zapytanie
Komunikacja
Komunikacja | Sieć essernet
013405.20 | Konwerter RS232/485 - Ethernet TCP/IP | 2106.944
784765.MM | Konwerter światłowodowy wielomodowy OZD485, złącze F-ST, zasilanie 24VDC | na zapytanie
784768 | Konwerter wielomodowy do sieci essernet, złącze ST | 4642.624
784769 | Konwerter jednomodowy do sieci essernet, złącze ST | 12209.904
784840.10 | Mikromoduł sieci essernet 62,5 kBd | 1962.576
784841.10 | Mikromoduł sieci essernet 500 kBd | 2364.544
784843 | Repeater sieci essernet 500 kBd | 2480.128
784844.10 | Przełącznik sieci essernet, redundancja segmentu sieci | na zapytanie
784850 | Serial essernet interface 2 (SEI2), z obudową | 3064.88
784852 | Moduł interfejsu SEI2 z redundancją i kartami essernet 62,5kBd | na zapytanie
784853 | Moduł interfejsu SEI2 z redundancją i kartami essernet 500kBd | na zapytanie
784865 | Repeater sieci essernet 62,5 kBd | 2417.968
784870 | Moduł komunikacji RS232 do interfejsu SEI2 | 1463.728
784871 | Moduł komunikacji RS485 do interfejsu SEI2 | 1463.728
784872 | Moduł komunikacji TTY do interfejsu SEI2 | 1165.584
Czujki
Czujki | Seria IQ8
802171 | Czujka ciepła IQ8 TM termomaksymalna, klasa A1S | 243.712
802177 | Czujka ciepła IQ8 TM termomaksymalna, klasa BS | 336.896
802271 | Czujka ciepła IQ8 TD termoróżniczkowa, klasa A1R | 239.232
802371 | Czujka dymu IQ8 O optyczna | 268.24
802373 | Czujka dymu i ciepła IQ8 OT, optyczno-termiczna | 284.144
802374 | Czujka dymu i ciepła IQ8 O2T, optyczno-optyczno-termiczna | 320.88
802375 | Czujka dymu i ciepła IQ8 OTblue, optyczno-termiczna | 476.336
802382 | Czujka dymu IQ8Quad O/So z sygnalizatorem akustycznym | 518.896
802383 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/F z sygnalizatorem optycznym | 578.032
802384 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/So z sygnalizatorem akustycznym | 586.656
802385 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/FSp z sygnal. akust-opt. z kom. głosowymi DE,EN,ES,FR,IT | 841.232
802386 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/Sp z sygnal. akustycznym z kom. głosowymi DE,EN,ES,FR,IT | 652.064
802473 | Czujka dymu, ciepła i tlenku węgla IQ8 OTG, optyczno-termiczno-chemiczna | 572.096
802385.SV98 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/FSp z sygnal. akust-opt. z wybranymi kom. głosowymi | 884.464
802386.SV98 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/Sp z sygnal. akustycznym z wybranymi kom. głosowymi | 755.552
Czujki | Seria ES Detect
800171 | Czujka ciepła termomaksymalna ES Detect TM, konwencjonalna, klasa A1S | 238.336
800177 | Czujka ciepła termomaksymalna ES Detect TM, konwencjonalna, klasa B | 326.032
800271 | Czujka ciepła termoróżniczkowa ES Detect TD, konwencjonalna, klasa A1R | 238.336
800361.10 | Czujka ciepła termoróżniczkowa ES Detect TD, konwencjonalna, klasa A1R | na zapytanie
800371 | Czujka dymu optyczna ES Detect O, konwencjonalna, z autodiagnostyką | 274.624
800374 | Czujka multisensorowa dymu i ciepła ES Detect O2T, konwencjonalna, z autodiagnostyką | 313.6
800375 | Czujka multisensorowa dymu i ciepła ES Detect OTblue, konwencjonalna, z autodiagnostyką | 469.84
805592 | Gniazdo czujki IQ8/ES Detect z wyjściem przekaźnikowym 42-48VDC | na zapytanie
Czujki | Czujki do stref zagrożonych wybuchem (Ex)
764744 | Bariera iskrobezpieczna do 2-żyłowych linii konwencjonalnych, do czujek IQ8 EX i 9100 EX | 1826.048
764745 | Podstawa montażowa i izolacyjna do bariery iskrobezpiecznej 764744 | 62.608
764752 | Obudowa do barier EX, ATEX 2G, poliester, IP66/67 | 2582.272
764754 | Dławnica kablowa do obudowy EX 764752 | 35.728
804744 | Separator iskrobezpieczny do linii esserbus/Plus, do czujek IQ8 EX | 3930.416
803271.EX | Czujka ciepła IQ8 TD EX termoróżniczkowa, klasa A1S, bez izolatora | 505.344
803371.EX | Czujka dymu IQ8 O EX optyczna, bez izolatora | 572.432
803374.EX | Czujka dymu i ciepła IQ8 O2T EX, optyczno-optyczno-termiczna, bez izolatora | 760.256
Gniazda | Gniazda czujek serii IQ8Quad, ES Detect
805590 | Gniazdo czujki IQ8/IQ8Quad/ES Detect, 1 szt./pak. 5 szt. | 39.424
805591 | Gniazdo czujki IQ8/ES Detect z wyjściem przekaźnikowym 1A/30VDC, 1 szt./pak. 5 szt. | 282.576
Akcesoria | Akcesoria czujek serii IQ8Quad, ES Detect
060426 | Przedłużacz wysięgnika teleskopowego 1m, plastik, do 60427 | 1457.008
060427 | Wysięgnik teleskopowy 4,5m, plastik | 6160.896
060429 | Tester SOLO do punktowych czujek ciepła, z 2 akumulatorami i ładowarką | 13162.464
060431.10 | Akumulator zamienny do testerów 060429 i 805550/1 | 2202.032
259529 | Element grzewczy do gniazda IQ8 2,8W/24V bez termostatu | 133.616
767800 | Uchwyt montażowy ścienny do gniazd czujek punktowych | 41.328
769813 | Wysięgnik teleskopowy 3,75m, 3-częściowy | 680.624
769814 | Przedłużacz wysięgnika teleskopowy 4m, 2-częściowy | 988.512
781482 | Zestaw do mont. podwieszanego gniazd 9000/9100/9200/IQ8Quad | 488.88
781550 | Kratka zabezpieczająca czujki i sygnalizatory | 305.312
789855 | Osłonka zabezpieczająca czujki serii 9x00 zamontowane w adapterach podstaw 781497 lub 781498 | 223.664
805550 | Tester TF1001 Testifire czujek punktowych dymu i ciepła | 11429.936
805551 | Tester TF2001 Testifire czujek punktowych dymu, ciepła i tlenku węgla | 13691.888
805552 | Kapsułka dymowa dla testera Testifire 805550/1 | 518.112
805553 | Kapsułka tlenku węgla dla testera Testifire 805551 | 561.568
805560 | Ekran EMC do gniazd czujek serii IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 10 szt. | 92.624
805570 | Podkładka uszczelniająca IP43 pod gniazda czujek IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 10 szt. | 133.056
805571 | Podstawa do sufitów podwieszanych do gniazda czujek IQ8 / ES Detect, wpuszczana | 57.904
805572.50 | Podstawa ochronna IP43 do gniazd czujek IQ8 / ES Detect, bez dławnic kablowych (M20) | 119.168
805573 | Podstawa uszczelniająca IP43 do gniazd czujek IQ8 / ES Detect, opak. 5 szt. | 163.296
805574 | Pierścień maskujący do gniazd czujek IQ8 / ES Detect | 38.192
805576 | Uchwyt na etykietę do gniazda czujki IQ8 / ES Detect, opak. 10 szt. | 31.248
805577 | Adapter montażowy do sufitów podwieszanych, opak. 10 szt. | 178.64
805580 | Uchwyt do demontażu czujek serii 9x00, IQ8, IQ8Quad i ES Detect | 1088.976
805581 | Adapter do wysięgnika teleskopowego 769813 | 477.68
805582 | Tester SOLO do czujek dymu | 2308.096
805583 | Gaz testowy SOLO do czujek CO | 239.232
805584 | Gaz testowy SOLO do czujek dymu | 280.896
805585 | Tester czujek dymu Smokesabre z gazem, opak. 12 szt. | 3238.144
805586 | Torba i pokrowiec na tester czujek SOLO z akcesoriami | 1437.632
805587 | Osłona do gniazd czujek IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 50szt. | 212.016
805588 | Osłona do czujek IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 50 szt. | 208.544
805589 | Osłona do czujek IQ8Quad z sygnalizatorem, 1 szt. / opak. 50 szt. | 208.992
850007 | Rezystor grzewczy gniazda IQ8 470R/7W, 24VAC/DC. opak 5 szt. | 349.552
850054 | Malowanie fabryczne gniazd czujek IQ8, kolor RAL | 72.912
850055 | Malowanie fabryczne czujek IQ8, radiogniazd, wskaźników zadziałania, kolor RAL | 115.248
850060 | Malowanie fabryczne sygnalizatorów IQ8Alarm, kolor RAL | 187.376
850063 | Dopłata do usługi malowania fabrycznego mniej niż 20 urządzeń, kolor RAL | 823.872
ROP
ROP | ROP serii IQ8 duże
704900 | Obudowa ROP IQ8 czerwona z szybką | 68.88
704901 | Obudowa przycisku IQ8 niebieska z szybką, STOP gaszenia | 95.76
704902 | Obudowa przycisku IQ8 żółta z szybką, START gaszenia | 113.68
704903 | Obudowa przycisku IQ8 pomarańczowa z szybką, ODDYMIANIE | 113.68
704904 | Obudowa przycisku IQ8 zielona z szybką, EWAKUACJA | 113.68
804900 | Przycisk IQ8 konwencjonalny elektronika | 110.656
804901 | Przycisk IQ8 konwencjonalny elektronika, z drugim zestykiem | 149.408
804902 | Przycisk IQ8 konwencjonalny elektronika, monostabilny | 400.848
804905 | Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z izolatorem | 316.736
804906 | Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z przekaźnikiem 1A/30VDC, bez izolatora | 448.112
ROP | Akcesoria do ROP
704910 | Szybki do przycisków ROP IQ8 i 9200, 10 szt. | 154.224
704911 | Etykiety opisowe dla przycisków IQ8, białe napisy: POŻAR, STOP gaszenia, ODDYMIANIE, opak. 10 szt. | 33.824
704912 | Etykiety opisowe dla przycisków IQ8, czarne napisy: START gaszenia, ODDYMIANIE, opak. 10 szt. | 31.92
704915 | Folia frontowa przycisków IQ8, opak. 10 szt. | 93.52
704917 | Osłonka termokurczliwa kostki zaciskowej przycisków IQ8, IP55, 1 szt./opak. 10 szt. | 278.544
769910 | Kluczyk do przycisków IQ8 plastik | 8.064
769911 | Kluczyk do przycisków IQ8 metalowy | 8.064
769916 | Kluczyk serwisowy do przycisków IQ8, metalowy | 15.008
769921 | Etykieta 'Out of order' do dużego przycisku ROP 7047xx, 7048xx, 7049xx | 13.552
781694 | Osłona zabezpieczająca dla przycisków/ROP, przezroczysty plastik, EN | 780.304
781698 | Podstawa natynkowa dla osłony 781694, przezroczysty plastik | 201.936
781699 | Zestaw uszczelek IP55 dla osłony 781694 | 137.984
ROP | ROP seria IQ8 małe
704950 | Obudowa małego ROP IQ8, czerwona | 111.664
704980 | Podstawa n/t małego ROP IQ8, czerwona | 43.792
704981 | Podstawa n/t modułu IQ8TAL, małego przycisku IQ8, niebieska | 44.8
704985 | Podstawa n/t modułu IQ8FCT, małego przycisku IQ8, szara | 44.8
804950 | Przycisk mały ROP IQ8 konwencjonalny, elektronika | 169.008
804951 | Przycisk mały ROP IQ8 konwencjonalny, elektronika z dwoma zestykami | 230.944
804955 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elektronika z izolatorem | 389.76
804956 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elektronika z przekaźnikiem 1A/30VDC, bez izolatora | 378.112
804961 | Przycisk ROP IQ8 IP66 adresowalny, obudowa podstawa natynkowa+przezroczysta osłona w kpl. | 1068.928
804970 | Przycisk mały ROP IQ8 konwencjonalny, elektronika+obudowa w kpl. | 226.016
804971 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elektronika+obudowa w kpl. | 518.224
804973 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elastyczna szybka, elektronika+obudowa w kpl. | 490.896
ROP | Akcesoria
704960 | Szybki do małych przycisków ROP IQ8, opak. 10 szt. | 202.944
704961 | Etykiety opisowe dla małych przycisków IQ8, białe napisy: POŻAR, ODDYMIANIE, 1 szt./opak. 10 szt. | 34.944
704964 | Elastyczne, nietłukące szybki do małych przycisków ROP IQ8, opak. 10 szt. | 343.056
704965 | Zestaw uszczelniający IP55 do małych przycisków IQ8, modułów IQ8FCT i IQ8TAL | 44.576
704966 | Kluczyk do małych przycisków IQ8 plastik, opak. 10 szt. | 95.648
704967 | Ramka montażowa dla małego przycisku IQ8, 1 szt. czerwona i 1 szt. biała | 132.608
704975 | Szybki do małych przycisków ROP IQ8 bez logo ESSER, opak. 10 szt. | 207.76
ROP | w wykonaniu specjalnym
761697.1 | ROP IP66 w wersji Ex, ATEX | 5143.6
804961.EX | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny Ex, IP66, natynkowy, ATEX 2G, Świadectwo CNBOP | 2159.808
ROP | Konwencjonalne
MUS155 | Szybki do ROP W1A, opak. 5 szt. | 46.704
PS200 | Pokrywa zabezpieczająca do ROP 706030.xx, przezroczysty plastik | 24.304
SC070 | Kluczyk do ROP 706030.xx, opak. 10 szt. | 64.96
SC093 | Arkusz 48 etykiet F 312 “POŻAR” dla ROP | 173.6
SC095 | Arkusz 48 etykiet F 314 “POŻAR” dla sygnalizatorów | 173.6
W1A-R1K0SG-E019-81 | Ręczny ostrzegacz pożarowy IP67 EX, konwencjonalny, ATEX 1GD | 1475.712
W1A-R1K0SG-U007-01 | Ręczny ostrzegacz pożarowy IP67, konwencjonalny, czerwony | 818.048
Moduły | Moduły wejścia/wyjścia
788612 | Izolator zwarć modułów EBK | 110.992
808606 | Moduł IQ8FCT XS 1 wejście podwójne / 1 wyjście 1A/30V DC/AC, z podstawą na szynę DIN | 394.912
808610.10 | Moduł EBK 12R - 12 wyjść 1A/30V | 1307.824
808611.10 | Moduł EBK 32LED - 32 wyjścia LED 12VDC | 1073.184
808613.30 | Moduł EBK 4G2R z interfejsem SST | 1136.8
808621 | Moduł IQ8FCT LP 1 wejście podwójne/1 wyjście 8-16A/230V DC/AC, IP66 z obudową | 602.336
808623 | Moduł EBK 4G2R - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. izolator zwarć | 768.992
808623.10 | Moduł EBK 4G2R Univario - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. izolator zwarć | 895.776
808623.40 | Moduł EBK 4G2R dla czujek specjalnych - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. izolator zwarć | 785.68
808624 | Moduł końca linii sterującej EOL-O | 91.056
808625 | Moduł końca linii sterującej EOL-Z | 194.88
808626 | Moduł końca linii monitorującej EOL-I | 134.064
808626.10 | Moduł końca linii monitorującej EOL-UV | 110.656
808630.10 | Moduł EBK RZT8000 - 4 wejścia konwencjonalne 24VDC / 2 wyjścia 1A/30VDC | na zapytanie
808631.10 | Moduł EBK RZT8000 - 4 wejścia konwencjonalne 12VDC / 2 wyjścia 1A/30VDC | na zapytanie
M200SMB | Obudowa natynkowa na 1 moduł IQ8FCT XS | 66.304
SMB6-V0 | Obudowa na 6 modułów IQ8FCT XS | 147.056
System bezprzewodowy | System bezprzewodowy IQ8Wireless
805593.10 | Radiogniazdo IQ8Wireless z kpl. 4 baterii litowych | 1231.328
805594.10 | Radiobramka IQ8Wireless z kpl. 4 baterii litowych | 3226.944
805595.10 | Radiotransponder IQ8Wireless, zasilanie 9-30VDC | 3945.76
805601.10 | Radiointerfejs IQ8Wireless czerwony z kpl. 4 baterii litowych | 2284.128
805602.10 | Radiointerfejs IQ8Wireless biały z kpl. 4 baterii litowych | 2250.864
805603 | Adapter Radiointerfejsu dla sygnalizatora IQ8Alarm | 265.216
805604 | Adapter Radiointerfejsu dla czujki IQ8Quad z sygnalizatorem | 142.24
805605 | Pokrywy Radiointerfejsu, 1 szt. biała, 1 szt. czerwona | 300.16
Specjalne czujki pożarowe
Czujki specjalne | Czujka kanałowa CNBOP, PN EN 54-27
781463 | Obudowa kanałowa do czujki IQ8 OTblue LKM 802379 UG7 | 899.136
781464 | Zapasowy filtr powietrza do obud. 781463 | 743.792
781465 | Osłona zewnętrzna IP65 obudowy 781463 | 1354.304
781466 | Rurka Venturiego 0.6m do obud. 781463 | 137.2
781467 | Rurka Venturiego 1,5m do obud. 781463 | 455.168
781468 | Rurka Venturiego 2,8m do obud. 781463 | 642.656
781469 | Rama montażowa do okrągłych kanałów do obud. 781463 | 336
781470 | Dodatkowe dławnice kablowe M20 do UG7 1 opak./5 szt. | 168
802379 | Czujka dymu IQ8 OTblue LKM do obudowy kanałowej | 534.576
Czujki specjalne | Czujka liniowa światłowodowa DTS, PN EN 54-22, CNBOP
970135 | Moduł DTS Interface Box do detektora DTS - interfejs Modus RTU i Modbus IP | na zapytanie
970137 | Zestaw kontrolera przekaźników do detektora DTS, 8 przekaźników | na zapytanie
970138 | Karta rozszerzająca do kontrolera przekaźników do detektora DTS, 8 przekaźników | na zapytanie
970139 | Zestaw interfejsu I/O do detektora Honeywell DTS - kable 44 wyjść przekaźnikowych i 4 wejść | na zapytanie
970148 | Opaska zaciskowa podwójna PA6.6W 210 x 4,7 mm, opak. 500 szt. | na zapytanie
970151 | Złącza kabla światłowodowego FRNC Safety do detektora DTS (970150) preinstalowane | na zapytanie
970154 | Złącza kabla światłowodowego FRNC Steel do detektora DTS (970153) preinstalowane | na zapytanie
970166 | DTS rozszerzona gwarancja 3 lata | na zapytanie
970167 | DTS rozszerzona gwarancja 5 lat | na zapytanie
970120.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 1km | na zapytanie
970121.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 2km | na zapytanie
970123.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 4km | na zapytanie
970124.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 6km | na zapytanie
970125.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 10km | na zapytanie
970129.IN | Opcja komunikacji Modbus IP do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970130.IN | Moduł 2-kanałowej detekcji do detektora DTS | na zapytanie
970132.IN | Moduł 4-kanałowej detekcji do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970133.IN | Rozszerzenie ATEX do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970134.IN | Obudowa naścienna IP66 do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970139.IN | Zestaw interfejsu I/O do detektora Honeywell DTS w obudowie naściennej - kable 44 wyjść przekaźnikowych i 4 wejść | na zapytanie
970143.IN | Kotwa + uchwyt stal ocynkowane do kabla sensorycznego, opak. 100 szt. | na zapytanie
970144.IN | Narzędzie do osadzania kotw | na zapytanie
970145.IN | Kotwa i uchwyt stalowe nierdzewne do kabla sensorycznego, opak. 100 szt. | na zapytanie
970146.IN | Puszka połączeniowa micro do kabla światłowodowego, PC-ABS, IP20 | na zapytanie
970147.IN | Puszka połączeniowa stalowa do kabla światłowodowego, IP67 | na zapytanie
970150.IN | Kabel światłowodowy FRNC Safety, 2 włókna MM, oplot włókna aramidowe | na zapytanie
970151.IN | Zestaw testowy do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970153.IN | Kabel światłowodowy FRNC Steel, 2 włókna MM, tuba i oplot stal nierdzewna | na zapytanie
970154.IN | Pigtail E-2000 APC 8° MM 50µm, 3mm, 5m | na zapytanie
970165.IN | Nóż do cięcia kabla światłowodowego FRNC Steel z oplotem stalowym | na zapytanie
Czujki specjalne | Czujki liniowe dymu
761312 | Uchwyt sufitowy do czujek Fireray 50/100RV i głowic Fireray 5000 | 2426.256
761317 | Czujka liniowa dymu Fireray 5000 z kontrolerem, 4 lustra w kpl, do 100m | 4719.456
761317.50 | Czujka liniowa dymu Fireray 5000 z kontrolerem, 1 lustro w kpl, do 50m | 3897.824
761401.10 | 4 szt. luster pryzmatycznych do czujek liniowych dymu + płytka | 1312.304
761402.10 | 9 szt. luster pryzmatycznych do czujek liniowych dymu + płytka | 2853.76
761403 | 1 szt. lustro pryzmatyczne do czujek liniowych dymu | 187.152
761404.10 | Uchwyt sufitowy teleskopowy o długości 40 do 70 cm, regulowany | 1979.488
761405.10 | Uchwyt sufitowy teleskopowy o długości 70 do 150 cm, regulowany | 2764.832
761406 | Płytka montażowa do uchwytów sufitowych | 652.288
761407 | Regulowana płytka montażowa do uchwytów sufitowych | 504.112
761440 | Podstawa pod 1 lustro pryzmatyczne do uchwytu 761314 | 422.912
761441 | Podstawa pod 4 lustra pryzmatyczne do uchwytu 761314 | 817.264
761317.50.H | Głowica czujki liniowej dymu Fireray 5000, 1 lustro w kpl, do 50m | 3049.2
761317.H | Głowica czujki liniowej dymu Fireray 5000, 4 lustra w kpl, do 100m | 3920.896
OSE-SP-01 | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, standardowa moc, zasilanie z baterii | 2025.744
OSE-SPW | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, standardowa moc, 24VDC | 2025.744
OSE-HP-01 | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, zwiększona moc, zasilanie z baterii | 2209.424
OSE-HPW | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, zwiększona moc, 24V DC | 2209.424
OSI-10 | Czujka liniowa dymu OSID odbiornik 7°, 24V DC | 3831.632
OSI-90 | Czujka liniowa dymu OSID odbiornik 80°, 24V DC | 3915.744
OSID-EHE | Obudowa nadajnika czujki liniowej OSID, IP66 | 1432.256
OSID-EHI | Obudowa odbiornika czujki liniowej OSID, IP66 | 1834.672
OSID-INST | Zestaw narzędzi instalatora dla czujki liniowej dymu OSID | 2018.352
OSE-ACF | Folia antykondensacyjna do nadajnika OSE , opak. 10 szt. | 917.728
OSE-RBA | Bateria do nadajników OSID, alkaiczna | 429.408
OSE-RBL | Zestaw do wymiany baterii litowej OSID | 734.832
OSEH-ACF | Folia antykondensacyjna do obudowy IP EHE, EHI, opak. 10 szt. | 3483.872
OSP-001 | Kabel połączeniowy FTDI OSID, 1,5m | 381.36
OSP-002 | Narzędzie laserowe do regulacji cz. lin. OSID | 551.6
OSP-003 | Filtr do testowania cz.lin. OSID , opak.10 szt. | 524.048
Czujki specjalne | Czujki zasysające dymu
761520.10 | Rura ABS 3m, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 448
761521.10 | Łuk ABS 90°, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 386.96
761522.10 | Kolano ABS 90°, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 223.888
761523.10 | Kolano ABS 45°, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 80.416
761524.10 | Trójnik ABS, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 163.072
761525.10 | Mufa ABS, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 53.536
761526.10 | Zaślepka ABS, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 44.016
761535 | Klej do rur i akcesoriów PVC i ABS, 0,5 kg | 237.776
761536 | Płyn czyszczący do rur i akcesoriów PVC i ABS, 1 kg | 210.784
761537.10 | Uchwyt do rur PVC, 25 mm, szary, opak. 100 szt. | 538.16
761542.10 | Zestaw kapilary 3m z trójnikiem, 25 mm | 171.136
761544.10 | Mufa rozłączna, 25mm, opak 10szt | 1297.408
761546.10 | Nóż do cięcia rur ABS/PVC | 820.736
801602 | Zawór 3-drogowy PVC, 25mm | 801.024
801604 | Wkład filtra powietrza zewnętrznego, 3 - warstwowy | 343.504
801606 | Separator kondensatu do rurarzu systemu zasysającego | 1798.832
801607 | Zawór 3-drogowy ABS, 25mm | 1008.784
801711.10 | Detektor zasysający ESSER FAAST LT-200 EB - 1 strefa 1 sensor | 10852.24
801722.10 | Detektor zasysający ESSER FAAST LT-200 EB - 2 strefy 2 sensory | 13887.216
950101.10 | Rura PVC,DN25, w odcinkach 3m / opak. 10 szt. | 277.536
950104.10 | Kolano 90° PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 201.264
950107.10 | Kolano 45° PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 121.184
950110.10 | Trójnik PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 95.2
950113.10 | Zaślepka PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 88.368
950116.10 | Mufa PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 58.24
950224 | Wąż zasysający 12x9mm, 1 m/ min. 50m | 1187.984
E700-SP-DCL | Banderola znakująca punkty zasysające, VESDA, rolka 200 naklejek | 511.168
F-BO-AFE70-2 | System autom. przedmuchiwania rurarzu systemu zasysającego AFE70-2 | 13066.368
F-INF-25 | Filtr powietrza detektora zasysającego FAAST | 1248.24
F-INF-25-RF | Wkład filtr powietrza wew. detektora zasysającego FAAST | 305.088
FL0111E-HS | Detektor zasysający FAAST LT-200 - 1 strefa 1 sensor | 11628.4
FL0122E-HS | Detektor zasysający FAAST LT-200 - 2 strefy 2 sensory | 14924.784
F-PC-0 | Zaślepka w postaci klipsa redukcyjnego , czarna, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-2 | Klips redukcyjny 2,0mm, czerwony, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-2.5 | Klips redukcyjny 2,5mm, czerwony, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-3 | Klips redukcyjny 3,0mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-3.5 | Klips redukcyjny 3,5mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-4 | Klips redukcyjny 4,0mm, żółty, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-4.5 | Klips redukcyjny 4,5mm, żółty, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-5 | Klips redukcyjny 5,0mm, zielony, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-5.5 | Klips redukcyjny 5,5mm, zielony, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-6 | Klips redukcyjny 6,0mm, niebieski, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-6.5 | Klips redukcyjny 6,5mm, niebieski, opak. 5 szt. | 140.784
F-PC-HE-2 | Przemysłowy klips reduk. 2,0mm, czerwony, opak. 5 szt. | 555.184
F-PC-HE-2.5 | Przemysłowy klips reduk. 2,5mm, czerwony, opak. 5 szt. | 555.184
F-PC-HE-3 | Przemysłowy klips reduk. 3,0mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 555.184
F-PC-HE-3.5 | Przemysłowy klips reduk. 3,5mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 555.184
F-PC-HE-4 | Przemysłowy klips reduk. 4,0mm, żółty, opak. 5 szt. | 555.184
F-PC-HE-4.5 | Przemysłowy klips reduk. 4,5mm, żółty, opak. 5 szt. | 555.184
F-PC-HE-5 | Przemysłowy klips reduk. 5,0mm, zielony, opak. 5 szt. | 555.184
F-PC-HE-5.5 | Przemysłowy klips reduk. 5,5mm, zielony, opak. 5 szt. | 555.184
F-PC-HE-6 | Przemysłowy klips reduk. 6,0mm, niebieski, opak. 5 szt. | 555.184
F-PC-HE-6.5 | Przemysłowy klips reduk. 6,5mm, niebieski, opak. 5 szt. | 555.184
F-SP | Urządzenie zadymiające (ołówek), 6 bawełnianych knotów | 528.752
F-SP-REFILL | Zestaw do napełniania urządzenia zadymiającego, 6 bawełnianych knotów | 431.872
PIP-001 | Rura ABS do systemu zasysającego w odcinkach po 3m, opak.20szt | 774.48
PIP-002 | Mufa ABS klejona, 25mm, opak. 10szt. | 36.176
PIP-003 | Mufa skręcana ABS, 25mm,opak. 10szt. | 213.248
PIP-004 | Mufa adapter ABS 3/4" na 25 mm, czerwony, 10 szt. | 57.12
PIP-005 | Łuk ABS 90, 25mm, opak. 10szt. | 205.968
PIP-006 | Łuk ABS 45,25mm, opak. 10szt. | 57.12
PIP-007 | Zaślepka ABS, 25mm, opak. 10szt. | 71.12
PIP-008 | Trójnik ABS, 25mm, opak 10szt. | 107.296
PIP-009 | Uchwyt montażowy do rur ABS, 25mm opak. 20szt. | 114.24
PIP-015 | Kapilara z płaską końcówką, 2m, Ø10mm, czerwona rurka | 57.12
PIP-016 | Trójnik do kapilary 25x25x10, ABS | 526.288
PIP-017 | Kolanko ABS 90, 25mm, opak. 10szt. | 86.24
PIP-018 | Korek do testowania systemu zasysającego ABS, 25mm | 43.232
PIP-019 | Mufa łączeniowa ABS, 25mm, 100mm montaż bez kleju | 134.96
PIP-020 | Mufa łączeniowa do przejścia przez ścianę 25mm, ABS | 263.312
PIP-021 | Elastyczna rura 1m do kompensacji temp. ABS | 192.304
PIP-022 | Przejściówka z 25mm na 3/4" | 71.12
PIP-023 | Zawór dwudrożny ABS, 25mm | 355.152
PIP-024 | Automatyczny zawór zwrotny ABS, 25mm | 355.152
PIP-025 | Separator kondensatu z zaworem | 852.656
PIP-026 | Elastyczna rura 300mm do komp. temp. ABS | 107.296
PIP-027 | Korek do kapilary do testowania systemu zasysającego | 50.064
PIP-028 | Nakrętka do uchwytu PIP-009 M6, 10szt. | 36.176
PIP-029 | Nakrętka do uchwytu PIP-009 M8, 10szt. | 36.176
PIP-030 | Uchwyt na pręt M6, 10 szt. | 121.184
PIP-033 | Separator kondensatu z wykręcanym kork. | 164.528
PIP-034 | Zaślepka rury z możli. wpięcia kapilary 10mm | 476.56
VEA-040-A00 | Detektor zasysający VEA z diodami LED | 55180.384
VEA-040-A10 | Detektor zasysający VEA z wyświetlaczem 3,5" | 61072.032
VEP-A00-1P | Detektor zasysający VEP z diodami LED, 1 rurowy | 21123.872
VEP-A00-P | Detektor zasysający VEP z diodami LED,4 rury | 27217.904
VEP-A10-P | Detektor zasysający VEP z wyświetl. 3,5", 4 rury | 31715.488
VER-A40-40-STX | Karta 40 przekaźników w obudowie StaX VESDA-E VEA | 14673.344
VES-A00-P | Detektor VES SCANNER z diodami LED 4 rurowy | 51417.184
VES-A10-P | Detektor VES SCANNER z wyświetl. 3,5" 4 rurowy | 54798.912
VEU-A00 | Detektor zasysający VEU z diodami LED | 35037.632
VEU-A10 | Detektor zasysający VEU z wyświetlaczem 3,5" | 40835.312
VEP-A00-1P-EBTI | Detektor zasysający VEP z diodami LED, 1 rurowy ESSERBUS | 21909.552
VEP-A00-P-EBTI | Detektor zasysający VEP z diodami LED,4 rury ESSERBUS | 28003.584
VEP-A10-P-EBTI | Detektor zasysający VEP z wyświetl. 3,5", 4 rury ESSERBUS | 32501.056
VEU-A00-EBTI | Detektor zasysający VEU z diodami LED ESSERBUS | 35823.424
VEU-A10-EBTI | Detektor zasysający VEU z wyświetlaczem 3,5" ESSERBUS | 41620.88
VLF-250-01 | Detektor zasysający VLF-250 | 12627.776
VLF-250-05 | Detektor zasysający VLF-250 PL,CZ,HU,RO,EN | 12627.776
VLF-500-01 | Detektor zasysający VLF-500, EN | 17367.84
VLF-500-05 | Detektor zasysający VLF-500 PL,CZ,HU,RO,EN | 17367.84
VLI-880 | Detektor zasysający VLI bez VESDAnet | 41809.488
VLI-885 | Detektor zasysający VLI z VESDAnet | 45596.096
VSP-005 | Filtr wewnętrzny do VLP, VLS, VLC, VLF | 774.816
VSP-025 | Filtr wewnętrzny do VLP, VLS, VLC, VLF opak. 20 szt. | 12708.08
VSP-030 | Główny filtr powietrza VESDA VLI | 2950.976
VSP-031 | Piankowy filtr powietrza VESDA VLI | 753.984
VSP-032 | Wentylator zamienny VESDA VLI | 4250.96
VSP-033 | Komora pomiarowa VESDA VLI | 11602.08
VSP-034 | Karta VESDAnet do VESDA VLI | 5408.144
VSP-035 | Płytka wyświetlacza do VESDA VLI | 7597.856
VSP-036 | Zestaw czujników przepływu powietrza VESDA VLI | 7732.704
VSP-1000 | Mufa łączeniowa VESDA-E VEA 6mm/4mm, opak. 10szt. | 871.808
VSP-1001 | Mufa łączeniowa VESDA-E VEA 6mm/6mm, opak. 10 szt. | 469.84
VSP-1002 | Mufa prosta łączeniowa VESDA-E VEA 4mm to 4mm, opak. 10 szt. | 603.008
VSP-1003 | Łącznik 90 VESDA-E VEA 6mm/6mm, opak. 10 szt. | 511.504
VSP-1004 | Łącznik 90 VESDA-E VEA 4mm/4mm, opak. 10 szt. | 704.144
VSP-850-G | Filtr powietrza systemu zasysającego, zewnętrzny | 1114.288
VSP-850-R | Filtr zew. powietrza systemu zasys. zewnętrzny, czerwony | 1114.288
VSP-855-20 | Zestaw wkładów f. powietrza do VSP-850 4 zestawy | 1968.288
VSP-860 | Punkt zasysający do chłodni/mroźni 25mm, ABS | 817.712
VSP-960 | Uchwyt metalowy do montażu na ścianie VESDA VEP lub VEU | 368.704
VSP-962 | Filtr wewnętrzny do czujek VEU, VEP | 755.216
VSP-962-20 | Filtr wewnętrzny powietrza VESDA VEU, VEP, opak. 20 szt. | 12027.344
VSP-963 | Wentylator zamienny VESDA VEU, VEP | 3965.136
VSP-964 | Komora pomiarowa VESDA VEU, VEP | 13243.104
VSP-965 | Moduł próbkujący VESDA VEU, VEP | 3772.608
VSP-970 | Uchwyt metalowy do montażu na ścianie VESDA-E VEA | 603.008
VSP-971 | Komora pomiarowa VESDA-E VEA | 14793.968
VSP-972 | Filtr wewnętrzny powietrza VESDA-E VEA | 679.168
VSP-973 | Pompa ssąca liniowa do VESDA-E VEA | 14961.632
VSP-974 | Zawór obrotowy VESDA-E VEA | 17585.344
VSP-975 | Detektor zasysający VEA z diodami LED | 5154.688
VSP-976 | Detektor zasysający VEA z wyświetl. 3,5" | 7376.208
VSP-977 | Filtr wewnętrzny powietrza VESDA-E VEA, opak. 10szt. | 5288.976
VSP-978 | Klucz do usuwania zaślepki punktów zasysających VESDA-E VEA, opak. 10szt. | 368.704
VSP-979 | Nożyce do cięcia rur, opak. 3 szt. | 720.832
VSP-980-B | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, czarny | 184.24
VSP-980-B22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, czarny, opak. 22 szt. | 3638.208
VSP-980-W | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, biały | 117.824
VSP-980-W22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, biały, opak. 22 szt. | 2213.456
VSP-981-B | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, czarny | 184.24
VSP-981-B22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, czarny, opak. 22 szt. | 3638.208
VSP-981-W | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, biały | 117.824
VSP-981-W22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, biały, opak. 22 szt. | 2213.456
VSP-982-B | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, czarny | 184.24
VSP-982-B22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, czarny, opak. 22 szt. | 3638.208
VSP-982-W | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, biały | 117.824
VSP-982-W22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, biały, opak. 22 szt. | 2213.456
VSP-983-B | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, czarny | 184.24
VSP-983-B22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, czarny, opak. 22 szt. | 3638.208
VSP-983-W | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, biały | 117.824
VSP-983-W22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, biały, opak. 22 szt. | 2213.456
VSP-990-330 | Rura VESDA-E VEA 6mm, 330ft | 1059.968
VSP-991 | Rura VESDA-E VEA 4mm, 500ft | 1969.296
VSP-998 | Zaślepka wlotu czujki VESDA-E VEA 6mm, opak. 50 szt. | 511.504
Czujki specjalne | Czujki płomienia i ciepła
782302 | Czujka ciepła ESSER UniVario WMX, sensor stały 200mm | 6645.744
782306 | Czujka ciepła ESSER UniVario FLEX WMX, sensor elastyczny 2m | 14050.624
782307 | Czujka ciepła ESSER UniVario FLEX WMX, sensor elastyczny 6m | 15328.32
782308 | Czujka ciepła ESSER UniVario FLEX WMX, sensor elastyczny 9m | 16503.312
782310 | Czujka ciepła ESSER UniVario WMX, sensor stały | 3674.608
782311 | Czujka płomienia ESSER UniVario UV, klasa 1 | 12241.936
782315 | Czujka płomienia ESSER UniVario 3IR, klasa 1 | 20372.8
783312 | Uchwyt czujki Univario (sufitowo-ścienny) | 322
783313 | Uniwersalna podstawa czujek Univario | 1817.424
FS20X-211-23-6 | Czujka płomienia FS20X 2IR/UV AL ATEX2GD, obudowa aluminium, M25, EN 54-10 klasa 1 | 22279.264
FS20X-211-24-6 | Czujka płomienia FS20X 2IR/UV SS ATEX2GD, obud. stal nierdz, M25, EN 54-10 klasa 1 | 25044.656
FSL100-IR3 | Czujka płomienia FSL100 3IR, ATEX 3GD, EN54-10 klasa 1, czerwona obudowa | 15333.36
FSL100-SM21 | Uchwyt obrotowy czujek FSL100 | 1428.56
FSL100-TL | Lampa testowa czujek płom. FSL, ładowarka i pokrowiec w zestawie | 10664.192
FSL100-UV | Czujka płomienia FSL100 UV, ATEX 3GD, EN54-10 klasa 2, czerwona obudowa | 11000.864
FSL100-UVIR | Czujka płomienia FSL100 UV/IR, ATEX 3GD, EN54-10 klasa 2, czerwona obudowa | 11768.512
FSX-A001 | Zestaw interfejsu do czujek płom. FSX, interfejs, kable, zasilacz, oprogram. | 5077.744
FSX-25M25 | Dławnice kablowe 2 szt., ATEX, IP68, M25, do czujek FS20X i FS24X | 122.528
SH-001 | Osłona p/słoneczna czujek FS24X, FS20X, stal nierdzewna | 1168.832
SM4 | Uchwyt obrotowy czujek FS24X, FS20X, stal nierdzewna | 1703.632
TL-1055 | Lampa testowa IR czujek płom. FSX ATEX, ładowarka w zestawie | 11149.488
TL-2055 | Lampa testowa IR czujek płom. FSX, ładowarka w zestawie | 25867.52
Czujki specjalne | Czujki gazu
LT-ACC-CCL-1 | 1' Ctrl Daisy Chain Cable (RJ45 Grey) | 98.224
LT-ACC-CCL-25 | 25' Ctrl Daisy Chain Cable (RJ45 Grey) | 310.016
LT-ACC-CCL-3 | 3' Ctrl Daisy Chain Cable (RJ45 Grey) | 121.072
LT-ACC-DCL | 10' Digital Output Cable | 1043.28
LT-ACC-IPA | MODBUS TCP/IP Adapter | 8331.12
LT-ACC-MCL-100 | 100' Monitoring Sensor Cable(RJ45 Black) | 1035.664
LT-ACC-MCL-25 | 25' Monitoring Sensor Cable (RJ45 Black) | 257.04
LT-ACC-MCL-50 | 50' Monitoring Sensor Cable (RJ45 Black) | 483.84
LT-ACC-OEM | OEM Board | 7008.176
LT-ACC-PCL | 10' Power Cable | 483.84
LT-ACC-RCL-100 | 100' Reference Sensor Cable (RJ45 Blue) | 1043.28
LT-ACC-RCL-25 | 25' Reference Sensor Cable (RJ45 Blue) | 257.04
LT-ACC-RCL-50 | 50' Reference Sensor Cable (RJ45 Blue) | 483.84
LT-ACC-RLY | Form C Relay | 1013.04
LT-ACC-TST | DEC Bump Test Bottle | 1716.064
LT-CTR-C-HON | Combined controller - Honeywell | 23337.44
LT-SEN-M | Monitoring sensor | 7008.176
LT-SEN-R | Reference sensor | 7008.176
LT-ACC-BKT-PK5 | Sensor Mount Kit Spare - 5BKT 10NUT | 944.944
LT-ACC-CCL-100 | Kabel do poł.łańcuchowych kontrolera 100 | 1035.664
LT-ACC-CCL-50 | 50' Ctrl Daisy Chain Cable (RJ45 Grey) | 483.84
LT-ACC-SCL-MF | 6' MODBUS Serial Cable M-F | 121.072
XCL-LB-CAP | VESDA XCL LB FLOW CAP | 615.552
XCL-LB-CH4-RA | VESDA XCL LB CH4 0-100%LEL 4-20mA REL | 12760.048
XCL-LB-CH4-RM | VESDA XCL LB CH4 0-100%LEL MODBUS REL | 13574.624
XCL-LB-CO-RA | VESDA XCL LB CO 300PPM 4-20mA REL | 11155.872
XCL-LB-CO-RM | VESDA XCL LB CO 300PPM MODBUS REL | 11500.944
XCL-LB-CO2PP-RA | VESDA XCL LB CO2 5000PPM 4-20mA REL | 20039.712
XCL-LB-CO2PP-RM | VESDA XCL LB CO2 5000PPM MODBUS REL | 21318.864
XCL-LB-CO2VV-RA | VESDA XCL LB CO2 5% V/V 4-20mA REL | 20039.712
XCL-LB-CO2VV-RM | VESDA XCL LB CO2 5% V/V MODBUS REL | 21318.864
XCL-LB-COV-1 | VESDA XCL LB SENS COV CAT NH3 CO2 | 410.368
XCL-LB-COV-2 | VESDA XCL LB SENS COV CO O2 H2S NO2 H2 | 410.368
XCL-LB-ELB | VESDA XCL LB 60DEG ELB PK 4 | 615.552
XCL-LB-FLT-1 | VESDA XCL LB FLT CAT NH3 CO2 PK 10 | 1255.184
XCL-LB-FLT-2 | VESDA XCL LB FLT CO O2 H2S NO2 H2 PK 10 | 1255.184
XCL-LB-H2-RA | VESDA XCL LB H2 1000PPM 4-20mA REL | 16712.528
XCL-LB-H2-RM | VESDA XCL LB H2 1000PPM MODBUS REL | 17318.784
XCL-LB-H2S-RA | VESDA XCL LB H2S 50PPM 4-20mA REL | 14641.76
XCL-LB-H2S-RM | VESDA XCL LB H2S 50PPM MODBUS REL | 14641.76
XCL-LB-NH3-RA | VESDA XCL LB NH3 200PPM 4-20mA REL | 17892.336
XCL-LB-NH3-RM | VESDA XCL LB NH3 200PPM MODBUS REL | 19034.4
XCL-LB-NO2-RA | VESDA XCL LB NO2 50PPM 4-20mA REL | 11387.824
XCL-LB-NO2-RM | VESDA XCL LB NO2 50PPM MODBUS REL | 12114.592
XCL-LB-O2-RA | VESDA XCL LB O2 25% V/V 4-20mA REL | 11145.232
XCL-LB-O2-RM | VESDA XCL LB O2 25% V/V MODBUS REL | 11257.68
XCL-M20-CG | VESDA CABLE GLAND SP XCL PK10 | 380.128
Sygnalizatory
Sygnalizatory | IQ8Alarm adresowalne
806201 | Podstawa IP65 do sygnalizatora IQ8Alarm biała | 48.16
806202 | Podstawa IP65 do sygnalizatora IQ8Alarm czerwona | 49.056
807205R | Sygnalizator akustyczny IQ8Alarm Plus, adresowalny czerwony | 452.368
807205W | Sygnalizator akustyczny IQ8Alarm Plus, adresowalny biały | 445.76
807214RR | Sygnalizator optyczny IQ8Alarm adresowalny, czerwony, czerwona lampa EN54-23 | 804.72
807214WW | Sygnalizator optyczny IQ8Alarm adresowalny, biały, biała lampa EN 54-23 | 787.36
807224RR | Sygnalizator akust-opt IQ8Alarm Plus adresowalny czerwony, czerwona lampa, EN54-23 | 724.304
807224RW | Sygnalizator akust-opt IQ8Alarm Plus adresowalny czerwony, biała lampa, EN54-23 | 713.664
807322R | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adresowalny czerwony | 552.832
807322R.SV98 | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. czerwony | 610.96
807322W | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adresowalny biały | 552.832
807322W.SV98 | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. biały | 610.96
807372RR | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adres. czerwony, EN54-23 | 793.072
807372RR.SV98 | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. czerwony, EN54-23 | 867.664
807372RW | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adres. biały, EN54-23 | 793.072
807372RW.SV98 | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. biały, EN54-23 | 872.928
Sygnalizatory | Konwencjonalne
045040 | Sygnalizator akustyczny EX DS10, 12/24VDC, 114dB, IP65, ATEX 3G/3D, EN54 | 9895.76
045040.DS5 | Sygnalizator akustyczny EX DS5, 24VDC, 108dB, IP65, ATEX 3G/3D, EN54 | 5214.048
766225 | Roshni LP sygnalizator akust. 9-28V, 103dB/24V, czerwony | 185.584
766230 | Podstawa głęboka U sygnalizatora ROLP/Solex z wejściem na dławnice kablowe, IP65, czerwona | 84.896
766422 | Sygnalizator optyczny Solista LX klasa C, FC | 316.064
766430 | Sygnalizator akust-optyczny ROLP LX klasa W, FC | 454.272
CWR | Podstawa głęboka sygnalizatora ENscape, IP65, czerwona, opak. 5 szt. | 131.712
CWSO-RR-S1 | Sygnalizator akustyczny ENscape, 32 wzorce tonów, czerwony, płytka podstawa | 189.392
CWSO-WW-S1 | Sygnalizator akustyczny ENscape, 32 wzorce tonów, biały, płytka podstawa | 189.392
CWSS-RR-S3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny ENscape, klasa O, czerwona obudowa, czerwony błysk, płytka podstawa | 296.128
CWSS-RR-S5 | Sygnalizator akustyczno-optyczny ENscape, W-2.4-6.0, C-3-8.9 / C-6-8.2,czerwona obudowa, czerwony błysk, płytka podstawa | 528.864
CWST-RR-S5 | Sygnalizator optyczny ENscape, W-2.4-6.2, C-3-9.4 / C-6-8.2, czerwona obudowa, czerwony błysk, płytka podstawa | 404.096
CWW | Podstawa głęboka sygnalizatora ENscape, IP65, biała, opak. 5 szt. | 127.344
PS188 | O-ring do głębokiej podstawy sygnalizatora, opakowanie 5 szt. | 87.584
PS189 | Uszczelka do głębokiej podstawy sygnalizatora, opakowanie 5 szt. | 87.584
Wskaźniki | Wskaźniki zadziałania
781814 | Wskaźnik zadziałania, 3 LED | 70
801824 | Wskaźnik zadziałania 4 LED, aktywny | 112.672
Trzymacze drzwi | System sterowania drzwiami
767010 | Trzymacz elektromagn. DH50-N490-WM | 602
767017 | Trzymacz elektromagn. DH50-N490-UM | 907.424
767030 | Uchwyt trzymacza DH50-AP-S, D50mm | 141.792
767031 | Uchwyt trzymacza DH50-AP-S, D70mm | 259.168
767153 | Trzymacz elektromagn. EX 24V, 1568N, montaż ścienny, ATEX 2G, 2D | 4264.512
767813.10 | Przycisk natynkowy zwalniający drzwi, 250V AC/10A, IP44 | 307.216
767814.10 | Przycisk podtynkowy zwalniający drzwi, 250V AC/10A, IP44 | 326.928
796349 | Folia opisowa dla przycisków 767813.10 i 767814.10, opak. 10szt. | 27.776
960110 | Zwora do trzymaczy 960100-3, obrotowa D55mm | 216.944
960114 | Zwora do trzymaczy, D65mm | 98
960115 | Zwora do trzymaczy, D75mm | 200.928
960119 | Trzymacz elektromagn. 24V, 850N | 419.44
960120 | Trzymacz elektromagn. 24V, 400N, montaż ścienny, z przyc. zwalniającym, obrotowa zwora w kpl. | 361.424
960121 | Trzymacz elektromagn. obrotowy 24V, 400N, 175 mm, z przyc. zwalniającym, obrotowa zwora w kpl. | 547.232
960122 | Trzymacz elektromagn. 24V, 400N, montaż do podłogi, z przyc. zwalniającym, obrotowa w kpl. | 636.944
960124 | Trzymacz elektromagn. 24V, 400N, montaż ścienny, obrotowa zwora w kpl. | 324.24
960126 | Trzymacz elektromagn. 24V, 1372N, | 643.664
960127 | Uchwyt trzymacza 960120 obrotowy z dystansem od ściany 150 mm | 394.912
960128 | Uchwyt trzymacza 960120 obrotowy z dystansem od ściany 300 mm | 422.688
960129 | Uchwyt podłogowy trzymacza 960120 | 264.768
960130 | Trzymacz elektromagn. obrotowy 24V, 400N, 475 mm, z przyc. zwalniającym, obrotowa zwora w kpl. | 676.592
Akcesoria | Akcesoria instalacyjne
382040 | Moduł bezpieczników 8x0,5A | 183.12
704147 | Dławnica kablowa M12 | 21.728
704148 | Dławnica kablowa M16 | 24.304
764730 | Zabezp. przeciwprzepięciowe linii konwencjonalnej, TTY | 1326.08
764731 | Zabezp. przeciwprzepięciowe sieci essernet, RS-485 | 1032.64
764732 | Zabezp. przeciwprzepięciowe dla linii 230VAC | 710.864
764733 | Zabezp. przeciwprzepięciowe pętli esserbus i esserbusPlus | 1345.68
764736 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjść przekaźnikowych | 964.32
764737 | Podstawka pod zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 275.744
788600 | Obudowa modułu EBK szara, natynkowa | 72.688
788601 | Obudowa modułu EBK szara, podtynkowa | 79.52
788602 | Szyna montażowa TS 35 mm, 400 mm | 63.728
788603.10 | Obudowa modułu EBK 4G2R 808623 na szyne DIN 35mm | 57.232
788605 | Zestaw montażowy modułu EBK - 4 kołki dystansowe, 2 śruby | 16.688
788652 | Szyna montażowa TS 35 mm do central C/M | 49.84
788655 | Podstawa obudowy modułu EBK szara, IP55 | 372.624
788656 | Pokrywa obudowy modułu EBK szara, IP55 | 239.68
Oprogramowanie | System wizualizacji WINMAGplus
WM1001 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 Pakiet podstawowy CD/DVD | 3000.816
WM2010 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 500 punktów danych | 9185.344
WM2020 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 1500 punktów danych | 13778.24
WM2030 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 2500 punktów danych | 22963.584
WM2040 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 10000 punktów danych | 48988.352
WM2050 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 20000 punktów danych | 85729.504
WM2060 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 50000 punktów danych | 153088.432
WM2110 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 dodatkowe 500 punktów danych | 4593.008
WM2120 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 dodatkowe 2500 punktów danych | 15308.72
WM2130 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 dodatkowe 5000 punktów danych | 24494.064
WM2140 | Program zarządzający WINMAGPlus V6 dodatkowe 10000 punktów danych | 42864.752
WM2200 | Program WINMAGPlus V6 licencja KLIENT 1 użytkownik | 3674.16
WM2210 | Program WINMAGPlus V6 licencja KLIENT do 5 użytkowników | 14696.416
WM2220 | Program WINMAGPlus V6 licencja KLIENT do 10 użytkowników | 21432.432
WM2230 | Program WINMAGPlus V6 licencja KLIENT do 25 użytkowników | 33679.52
WM2310 | Upgrade do wersji WINMAGPlus V6 2500 punktów danych | 4898.768
WM2320 | Upgrade do wersji WINMAGPlus V6 10000 punktów danych | 9185.344
WM2330 | Upgrade do wersji WINMAGPlus V6 20000 punktów danych | 18370.688
WM2340 | Upgrade do wersji WINMAGPlus V6 50000 punktów danych | 30617.664
WM3010 | Program WINMAGPlus V6 licencja MB series | 3398.528
WM3020 | Program WINMAGPlus V6 licencja Galaxy | 3398.528
WM3110 | Program WINMAGPlus V6 licencja ESSER | 3398.528
WM3120 | Program WINMAGPlus V6 licencja Gent | 3398.528
WM3130 | Program WINMAGPlus V6 licencja Notifier | 3398.528
WM3140 | Program WINMAGPlus V6 licencja Variodyn D1 | 3398.528
WM3200 | Program WINMAGPlus V6 licencja IQ MultiAccess | 3398.528
WM3201 | Program WINMAGPlus V6 licencja Pro-Watch | 3398.528
WM3202 | Program WINMAGPlus V6 licencja WIN-PAK | 3398.528
WM3210 | Program WINMAGPlus V6 licencja Honeywell Video | 3398.528
WM3220 | Program WINMAGPlus V6 licencja DS6750/DS7700 | 3398.528
WM3230 | Program WINMAGPlus V6 licencja Nurse call | 3398.528
WM3240 | Program WINMAGPlus V6 licencja DTS System | 16578.352
WM3250 | Program WINMAGPlus V6 licencja Escape Route | 3398.528
WM3510 | Program WINMAGPlus V6 licencja Geutebrück Video | 15308.72
WM3520 | Program WINMAGPlus V6 licencja Dallmeier Video | 15308.72
WM3530 | Program WINMAGPlus V6 licencja SeeTec Video | 15308.72
WM3550 | Program WINMAGPlus V6 licencja analogowe Video | 15308.72
WM4010 | Program WINMAGPlus V6 licencja Redundancja | 20820.016
WM4030 | Program WINMAGPlus V6 licencja Multi-Monitor | 9185.344
WM4040 | Program WINMAGPlus V6 licencja Auto-CAD® | 20984.768
WM4120 | Program WINMAGPlus V6 licencja Notyfikacja | 10754.8
WM4130 | Program WINMAGPlus V6 licencja Eskalacja | 10754.8
WM4160 | Program WINMAGPlus V6 licencja Login Reader | 2987.712
WM5100 | Program WINMAGPlus V6 licencja OPC Server | 32060.112
WM5200 | Program WINMAGPlus V6 licencja OPC Klient | 23899.12
WM5300 | Program WINMAGPlus V6 licencja 500 punktów danych OPC lub BACnet | 14339.248
WM5600 | Program WINMAGPlus V6 licencja BACnet Server | 32861.584
WM5700 | Program WINMAGPlus V6 licencja BACnet Klient | 23899.12
WM5800 | Oprogramowanie - uniwersalna Bramka OPC | 17487.12
WM6001 | Program WINMAGPlus V6 licencja SDK | 11949.504

## DSO
Nr katalogowy | Opis | Cena w PLN
VARIODYN D1 Kontroler DOM
583361.22 | Kontroler systemowy DOM 4-8, 4 kanały wzm. 8 linii gł.. | 20478.976
583362.22 | Kontroler systemowy DOM 4-24, 4 kanały wzm. 24 linie gł. | 23179.072
VARIODYN D1 Comprio
583940 | Variodyn Comprio 4-8 wersja autonomiczna | 22716.512
583941 | Variodyn Comprio 4-24 wersja autonomiczna | 25042.864
583944 | Variodyn Comprio 4-8 wersja sieciowalna(net) | 30587.648
583945 | Variodyn Comprio 4-24 wersja sieciowalna(net) | 32940.544
583308 | Mikrofon do Comprio, typu gruszka | 1163.568
VARIODYN D1 Izolator
583342 | Izolator zwarć pętli głośnikowej LIM, 500W/100V | 404.096
VARIODYN D1 Wzmacniacze
580231 | Wzmacniacz 2XD250 klasa D, 2x250W/100V, 2HU | 8969.52
580232 | Wzmacniacz 2XD400 klasa D, 2x400W/100V, 2HU | 11432.4
580242 | Wzmacniacz 4XD125B klasa D, 4x125W/100V, z wbudowanym zasilaczem, 1HU | 17673.712
580243 | Wzmacniacz 4XD250B klasa D, 4x250W/100V, z wbudowanym zasilaczem, 2HU | 21999.936
580248.11 | Wzmacniacz 4XD300 klasa D, 4x300W/100V, 2HU | 19460.112
580249.11 | Wzmacniacz 4XD500 klasa D, 4x500W/100V, 2HU | 23717.008
580261 | Wzmacniacz 4XV300 klasa D, 4x300W/100V, 2HU | 12484.528
580262 | Wzmacniacz 4XV500 klasa D, 4x500W/100V, 2HU | 21946.288
VARIODYN D1 Stacje mikrofonowe
583527 | Stacja mikrofonowa z ekranem dotykowym ETCS | 13340.432
583501.RE | Stacja mikrofonowa DCS15 RE, 12 przycisków, mikrofon 'gęsia szyjka' | 7157.248
583502.RE | Stacja mikrofonowa DCS2 RE, 1 przycisk, mikrofon 'gęsia szyjka' | 6676.88
583506 | Klawiatura dodatkowa DKM18 stacji mikrofonowej DCS15 RE, 18 przycisków | 4106.368
583503.RE | Stacja mikrofonowa DCSF12 RE, 12 przycisków, obudowa wpuszczana, mikrofon 'gruszka' | 7443.968
583504.RE | Stacja mikrofonowa DCSF1 RE, 1 przycisk, obudowa wpuszczana, mikrofon 'gruszka' | 7095.648
583505.RE | Stacja mikrofonowa DCSF7 RE, 7 przycisków, obudowa wpuszczana, mikrofon 'gruszka' | 9439.696
583520 | Stacja mikrofonowa DCS plus, 12 przycisków, mikrofon 'gęsia szyjka' | 7214.928
583526 | Klawiatura dodatkowa DKM plus do stacji DCS plus, 18 przycisków | 4189.136
584961 | Obudowa ścienna dla DCSF12 (konsola PSP) | 3805.2
584962 | Obudowa ścienna na komplet DCSF12 + DKM18 (konsola PSP) | 4792.144
Akcesoria do stacji mikrofonowych
583316.21 | Konwerter światłowodowy DAL-bus do kontrolera DOM, wielomodowy | 2430.96
583316.SM | Konwerter światłowodowy DAL-bus do kontrolera DOM, jednomodowy | 3947.552
583317.21 | Konwerter światłowodowy DAL-bus do stacji mikrofonowej DCS, wielomodowy | 2448.88
583317.SM | Konwerter światłowodowy DAL-bus do stacji mikrofonowej DCS, jednomodowy | 4019.344
583315.02 | Zasilacz dla konwerterów światłowodowych | 765.744
583307 | Gniazdo 2 x RJ45 naścienne do stacji mikrofonowych DCS | 323.232
583300.HO | Etykieta naklejana "HONEYWELL" opak. 10 szt. | 164.304
583311 | Osłona zabezp. przyciski mikrofonu, KCF3 | 495.152
583507 | Kołnierz montażowy do DKM18 - montaż w obudowie ściennej lub w blacie | 1296.96
583318 | Osłonki opisowe przycisków mikrofonu, opak. 12 szt. | 134.176
Stacja mikrofonowa informacyjna
586102 | Mikrofon stołowy DIGIM1, 1 przycisk, do systemów Public Address | 4462.976
586103 | Mikrofon stołowy DIGIM4, 4 przyciski, do systemów Public Address | 4810.512
586104 | Puszka montażowa z gniazdem dla mikrofonów DIGIM1/4 | 443.408
VARIODYN D1 dodatkowe urządzenia systemowe
583381.31 | Moduł komunikacji systemowej SCU, pamięć audio EEPROM i HDD, V3.1 | 18935.056
583331.21 | Uniwersalny moduł interfejsu UIM, 2 we/2 wy audio, 48 we/wy stykowych | 8617.84
583332 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12 wejść/wyjść modułu UIM | 1552.768
583341.21 | Moduł wejść sterujących CIM, 8 we/wy stykowych | 3064.656
583351 | Moduł VCM wskaźników stanu systemu | 2732.128
Multimedia
X-MAP4P | Audio Player MP3/FM/SD/USB/BT | 2198.224
Zasilacze
581722 | Zasilacz PSU 24V-2, EN54-4, 24V/320Ah | 9592.8
581723 | Zasilacz PSU 24V-4, EN54-4, 24V/640Ah | 16081.408
581724 | Zasilacz PSU 24V-2 net, EN54-4, 24V/320Ah, ETH | 16195.984
581725 | Zasilacz PSU 24V-4 net, EN54-4, 24V/640Ah, ETH | 29751.456
581730 | Akumulator 12V 105Ah 502x111x236 mm | 2158.464
581731 | Akumulator 12V 150Ah 552x111x288 mm | 2724.176
581732 | Akumulator 12V 65Ah 348x178x163 mm | 1470.896
VARIODYN D1 Akcesoria
581310 | Mikrofon do pomiaru tła do funkcji AVR, imitujący głośnik, XLR | 6655.488
581316 | Mikrofon P4 do pomiaru tła do funkcji AVR, XLR | 1484.896
581317 | Zestaw montażowy do mikrofonu P4 | 361.2
581320 | Gniazdo GIRA 55 XLR dla mikrofonu tła | 268.24
581329 | Podstawa gniazda GIRA XLR, natynkowa | 140.896
583496 | Moduł końca linii głośnikowej EOL | 179.2
583386.21 | Konwerter I2C (TWI) - RS232 do kontrolera DOM | 1405.936
583392.11 | Moduł wielomodowy konwertera 583394.11 | 457.296
583393.11 | Moduł jednomodowy konwertera 583394.11 | 658.112
583394.11F3 | Konwerter światłowodowy Ethernet | 7268.576
583396 | PoE switch do VARIODYN D1 | 4721.92
584150 | Podstawa bezpiecznika 100A dla zasilacza PSU 24V - 2/4 | 1481.312
584151 | Bezpiecznik 100A dla zasilacza PSU 24V - 2/4 | 4387.936
586115 | Interfejs Doormaster Smart PAL linii telefon. dla sygn. audio i sterujących | 5366.48
586116 | Zasilacz interfejsu 586115 | 1202.32
HN-D32N | Mikrofon tła HN-D32N, imitujący głośnik | 954.8
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
584100 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla linii zasilającej 230V | 1262.128
584101 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla linii głośnikowej 100V | 771.12
584102 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla kabla magistrali Ethernet lub DALbus | 1210.72
VARIODYN D1 PAMMI Plus
583651 | PAMMI Plus Server, licencja+klucz USB | 11298.56
583652 | PAMMI Plus Client, licencja+klucz USB | 11695.6
583653 | PAMMI Plus Server/Client, licencja+klucz USB | 23273.264
Kable systemowe VARIODYN D1
583401.21 | Kabel sygnałowy S12 do 12 wejść/wyjść UIM, do 4 szt. na UIM | 586.208
583422.21 | Kabel połączeniowy RC 22, DOM - wzmacniacz rezerwowy | 348.768
583444 | Kabel połączeniowy RC 44, DOM - wzmacniacz rezerwowy, 2m | 371.952
583444.10 | Kabel połączeniowy RC 44, DOM - wzmacniacz rezerwowy, 0,5m | 676.144
583441 | Kabel połączeniowy RC 44, Comprio - wzmacniacz rezerwowy, 1,2m | 781.312
583441.10 | Kabel połączeniowy RC 44, Comprio - wzmacniacz rezerwowy, 0,5m | 642.768
583451.21 | Kabel podłączenia linii głośnikowych DOM4-8, 1 szt. na DOM4-8 | 675.024
583452.21 | Kabel podłączenia linii głośnikowych DOM4-24, max 4 szt. na DOM4-24 | 352.912
583476.21 | Kabel 100V połączeniowy DOM - wzmacniacz 2-kanałowy | 369.488
583477.21 | Kabel 100V połączeniowy DOM - 2 wzmacniacze 2-kanałowe | 351.456
583473.21 | Kabel połączeniowy DOM (G1) - wzmacniacz rezerwowy (G2) | 238.336
583410 | Kable do 2 akumulatorów do zasilacza 581721 | 641.2
583481A | Kabel DAL, STP Cat.5, niebieski, 1m | 75.6
583482A | Kabel DAL, STP Cat.5, niebieski, 2m | 84.224
583483A | Kabel DAL, STP Cat.5, niebieski, 3m | 94.528
583486A | Kabel Ethernet, STP Cat5, żółty, 1m | 31.584
583487A | Kabel Ethernet, STP Cat5, żółty, 2m | 38.416
583488A | Kabel Ethernet, STP Cat5, żółty, 3m | 82.88
583466A | Kabel Ethernet, STP Cat5, szary, 0,5m | 81.2
583467A | Kabel Ethernet, STP Cat5, szary, 1m | 89.936
583469A | Kabel Ethernet, STP Cat5, szary, 3m | 101.248
583489 | Kabel XLR, wtyk męski i żeński, 1 m | 97.776
583490 | Kabel XLR, wtyk męski i żeński, 10 m | 279.44
583491A | Kabel połączeniowy DOM - wzmacniacz, STP Cat.5, zielony, 0,5 m | 39.872
583492 | Kabel audio stereo cinch, 1,8m | 79.968
583413 | Kable do 2 akumulatorów do wzmacniacza z zasilaczem 4XD125B, 4XD250B | 545.776
583414 | Kable zasilające 24V, Comprio - wzmacniacz z zasilaczem 4XD125B, 4XD250B | 273.168
581340 | Gniazdo Cat5 RJ45, montaż na szynie TS 35 mm | 776.272
Nagłośnienie muzyczne
581355 | Podstawa mikrofonu TALK ST, 1 przycisk, do funkcji Public Address | 395.808
581357 | Mikrofon dynamiczny TALK D, kompletny, do funkcji Public Address | 218.624
Regulatory głośności i akcesoria
581238 | Regulator głośności, podtynkowy, 5W z przekaźnikiem 24V DC | 104.16
581239 | Regulator głośności, podtynkowy, 30W z przekaźnikiem 24V DC | 144.592
581240 | Regulator głośności, podtynkowy, 60W z przekaźnikiem 24V DC | 156.352
581243 | Flush mount box f. VC 5R/30R/60R | 25.2
581244 | Surface mount box f. VC 5R/30R/60R | 85.68
581286 | Kosta ceramiczna z bezpiecznikiem termicznym, do regulatorów głośności | 75.488
Szafa rack 19"
584920.005 | Szafa 45HU rack 19", 800x800, kompletna bez urządzeń | 20732.544
584920.012 | Szafa 12HU rack 19”, 600x600, do samodzielnego montażu | 1723.344
584920.021 | Szafa 42HU rack 19", 600x800, kompletna bez urządzeń | 19130.272
584920.093 | Szafa 24HU rack 19", 600x800, kompletna bez urządzeń | 12959.184
Głośnik ze Świadectwem Dopuszczenia CNBOP
581169 | Głośnik sufitowy DELF 165/6PP, 6W/100V, CNBOP, zawiese i kopuła w kpl. | 205.632
581170 | Głośnik sufitowy DELF 165/10PP, 10W/100V, CNBOP, zawiesie i kopuła w kpl. | 287.056
581171 | Głośnik kulisty DELK 130/10PP, 10W/100V, CNBOP, zawiesie + HTKSH w kpl. | 475.888
581173 | Głośnik projektorowy DAW 130/10PP, 10W/100V, CNBOP, aluminium | 549.472
581174 | Głośnik projektorowy DAW 130/20PP, 20W/100V, CNBOP, aluminium | 578.032
581175 | Głośnik ścienny WAQ 130/6PP, 6W/100V, CNBOP, stal | 315.952
581176 | Głośnik ścienny WAC 165/6PP1, 6W/100V, CNBOP, ABS, estetyczny | 306.88
581180 | Głośnik zwieszany DEL-W 165/6 PP | 298.928
581181 | Głośnik zwieszany DEL-W 165/10 PP | 333.648
581182 | Głośnik sufitowo-ścienny DAL165/6 PP, 6W/100V, CNBOP, stal | 208.096
581183 | Głośnik tubowy DK10 PP, 10W/100V, CNBOP, ABS | 570.08
581184 | Głośnik tubowy DK15 PP, 15W/100V, CNBOP, ABS | 677.824
581185 | Głośnik tubowy DK30 PP, 30W/100V, CNBOP, ABS | 771.904
581186 | Głośnik sufitowo-ścienny DAL 165/10 PP, 10W/100V, CNBOP, stal | 266.56
581187 | Głośnik projektorowy DAW-K 130/20, 20W/100V, CNBOP, ABS | 323.904
581188 | Kolumna głośnikowa TSU 300/10/, 10W/100V, CNBOP, aluminium | 415.744
581189 | Kolumna głośnikowa TSU 500/10, 20W/100V, CNBOP, aluminium | 850.08
581190 | Kolumna głośnikowa TSU 700/30, 30W/100V, CNBOP, aluminium | 970.592
581191 | Kolumna głośnikowa TSU 1000/50, 50W/100V, CNBOP, aluminium | 1095.248
581192 | Głośnik sufitowy DEL 130/6PP, 6W/100V, CNBOP, zawiesie i kopuła w kpl. | 214.704
581193 | Głośnik sufitowy DEL 130/10PP, 10W/100V, CNBOP, zawiesie i kopuła w kpl. | 269.248
582400.COA | Głośnik sufitowy DL 06-130/T, 6W/100V, kopuła, CNBOP | 273.728
582401.COA | Głośnik sufitowy DL 06-165/T, 6W/100V, kopuła, CNBOP | 314.832
582402.COA | Głośnik sufitowy DL 10-200/T, 10W/100V, kopuła, CNBOP | 376.096
582403.COA | Flush mount box f. VC 5R/30R/60R | 653.968
582404.COA | Głośnik sufitowy dwudrożny DL 10-165/T plus, 10W/100V, kopuła, CNBOP | 456.512
582406.COA | Głośnik sufitowy dwudrożny DL-AB 06-200/T, 6W/100V, kopuła, CNBOP | 381.36
582407.COA | Głośnik sufitowy DL-E 06-130/T, 6W/100V, kopuła, CNBOP | 212.576
582421.COA | Głośnik ścienny WA-06-165/T, 6W/100V, CNBOP, MDF | 377.104
582430.COA | Głośnik tubowy DK 10/T, 10W/100V, CNBOP, ABS | 510.048
582431.COA | Głośnik tubowy DK 15/T, 15W/100V, CNBOP, ABS | 567.728
582441.COA | Głośnik projektorowy DA-S 20-130/T, 20W/100V, CNBOP, aluminium | 784.784
582450.COA | Kolumna głośnikowa TS-C 10-300/T, 10W/100V, CNBOP, aluminium | 483.056
582453.COA | Kolumna głośnikowa TS-C 50-1000/T, 50W/100V, CNBOP, aluminium | 1237.152
582343.COA | Głośnik tunelowy TH-100-EN54 CoA (ekran ochronny S-Tray) | na zapytanie
582343.PH | Uchwyt TH-PH | na zapytanie
Głośniki ProSound EN54-24 100V
582720 | Głośnik 100W/100V EN54 wewnętrzny, 93dB 1W/1m, HN-26.96-TI-EN54 | na zapytanie
582721 | Głośnik 100W/100V EN54 zewnętrzny, 93dB 1W/1m, HN-26.96-TO-EN54 | na zapytanie
582722 | Głośnik 400W/100V EN54 wewnętrzny, 98dB 1W/1m, HN-12.64-TI-EN54 | na zapytanie
582723 | Głośnik 400W/100V EN54 zewnętrzny, 98dB 1W/1m, HN-12.64-TO-EN54 | na zapytanie
582724 | Głośnik 400W/100V EN54 wewnętrzny, 99dB 1W/1m, HN-15.64-TI-EN54 | na zapytanie
582725 | Głośnik 400W/100V EN54 zewnętrzny, 99dB 1W/1m, HN-15.64-TO-EN54 | na zapytanie
582726 | Głośnik 100W/100V EN54 wewnętrzny, 90dB 1W/1m, HN-06.96-TI-EN54 | na zapytanie
582727 | Głośnik Line Array 400W/100V EN54 wewnętrzny, 99dB 1W/1m, HN-210.90-TI-EN54 | na zapytanie
582728 | Głośnik Line Array 400W/100V EN54 zewnętrzny, 99dB 1W/1m, HN-210.90-TO-EN54 | na zapytanie
582729 | Głośnik 400W/100V EN54 wewnętrzny, 111dB 1W/1m, HN-112.43-TI-EN54 | na zapytanie
582730 | Głośnik 400W/100V EN54 zewnętrzny, 111dB 1W/1m, HN-112.43-TO-EN54 | na zapytanie
582731 | Głośnik 400W/100V EN54 wewnętrzny, 110dB 1W/1m, HN-112.64-TI-EN54 | na zapytanie
582732 | Głośnik 400W/100V EN54 zewnętrzny, 110dB 1W/1m, HN-112.64-TO-EN54 | na zapytanie
582733 | Głośnik 400W/100V EN54 wewnętrzny, 109dB 1W/1m, HN-112.95-TI-EN54 | na zapytanie
582734 | Głośnik \400W/100V EN54 zewnętrzny, 109dB 1W/1m, HN-112.95-TO-EN54 | na zapytanie
582735 | Głośnik 400W/100V EN54 wewnętrzny, 106dB 1W/1m, HN-212.64-TI-EN54 | na zapytanie
582736 | Głośnik 400W/100V EN54 zewnętrzny, 106dB 1W/1m, HN-212.64-TO-EN54 | na zapytanie
582737 | Głośnik 400W/100V EN54 zewnętrzny, 106dB 1W/1m, HN-212.64-TO-EN54 | na zapytanie
582738 | Głośnik 400W/100V EN54 zewnętrzny, 105dB 1W/1m, HN-212.95-TO-EN54 | na zapytanie
582765 | Uchwyt regulowany do podwieszenia, czarny, stal, AXR-HN-AR5 | na zapytanie
582766 | Uchwyty do podwieszenia głośników Line Array, czarny, stal, AX-HN-AR3-TI | na zapytanie
582767 | Blacha łączeniowa dla głośników HN-112, czarny, stal nierdz., JP-HN-112 | na zapytanie
582768 | Blacha łączeniowa dla głośników HN-212, czarny, stal nierdz., JP-HN-212 | na zapytanie
582769 | Uchwyty do podwieszenia głośników HN-210.90, czarny, stal nierdz., AX-HN-AR3-TO | na zapytanie
582770 | Uchwyty do podwieszenia głośników HN-112 & HN-212, czarny, stal nierdz., AX-HN-X12 | na zapytanie
582771 | Uchwyt U dla głośnika HN-06.96, na ścianę/sufit/kratownicę, czarny, stal, AXU-HN-06.96 | na zapytanie
582772 | Blacha łączeniowa dla głośników HN-210.90, czarny, stal, JP-HN-210.90-TI | na zapytanie
582773 | Blacha łączeniowa dla głośników HN-210.90, czarny, stal nierdz., JP-HN-210.90-TO | na zapytanie
582774 | Uchwyt U dla głośnika HN-26.96, na ścianę/sufit/kratownicę, czarny, stal nierdz., AXU-HN-26.96 | na zapytanie
582775 | Uchwyt U dla głośnika HN-12.64, na ścianę/sufit/kratownicę, czarny, stal nierdz., AXU-HN-12.64 | na zapytanie
582776 | Uchwyt U dla głośnika HN-15.64, na ścianę/sufit/kratownicę, czarny, stal nierdz., AXU-HN-15.64 | na zapytanie
582777 | Uchwyt ścienny, linka zabezpieczająca, stal nierdz., AXW-HN-1 | na zapytanie
582778 | Uchwyt U dla głośnika HN-212, na ścianę/sufit/kratownicę, AXU-HN-212 | na zapytanie
582779 | Uchwyt ścienny, linka zabezpieczająca, czarny, stal, AXW-HN | na zapytanie
582780 | Zestaw do podwieszenia głośników 4 x M10 oczka + 4 karabińczyki, stal, ANL-HN-2 | na zapytanie